## Emballage_SON
Section | TAG | Ref. | LINEA | DESCRIZIONE | Targa
|  |  |  | (Francese) | KW | I (A)-380
EMBALLAGE SON (Extraction) | M100 | M100 | M100 | VIS CHARGEMENT ENSACHEUSE | 3 | 6.5
EMBALLAGE SON (Extraction) | M101 | M101 | M101 | VIS CHARGEMENT ENSACHEUSE | 3 | 6.5
EMBALLAGE SON (Extraction) | M102 | M102 | M102 | ELEVATEUR E1 EXTRACTION DEPOT 1 | 2.2 | 4.8
EMBALLAGE SON (Extraction) | M103 | M103 | M103 | ELEVATEUR E2 EXTRACTION DEPOT 2 | 2.2 | 4.8
EMBALLAGE SON (Chargement) | M104 | M104 | M104 | EXTRACTEUR DEPOT 1 | 1.5 | 2.6
EMBALLAGE SON (Chargement) | M105 | M105 | M105 | EXTRACTEUR DEPOT 2 | 1.5 | 2.6
[5 empty] | 10.7 | 23.8

## Coffret_Emballage_SON
Section | TAG | DESCRIZIONE | Targa |  | Targa
|  | (Francese) | KW | I (A)-380 | V (V)
EMBALLAGE SON (Ensachage) | BD-BS1 | ALIMENTATION POUR TABLEAU COMMANDE BASCULE1 | 2.2 | 4.8 | 400 V / 50 HZ
EMBALLAGE SON (Ensachage) | BD-BS2 | ALIMENTATION POUR TABLEAU COMMANDE BASCULE2 | 2.2 | 4.8 | 400 V / 50 HZ
EMBALLAGE SON (Ensachage) | BD-BS3 | ALIMENTATION POUR TABLEAU COMMANDE BASCULE3 | 1.5 | 3 | 400 V / 50 HZ
|  |  | 5.9 | 12.6

## IN-OUT
MCB120_EMBALLAGE SON
CPU IN | 000.00 | E0000 | ARRET D'URGENCE GENERALE
2A00A | 000.01 | E0001 | MISE A ZERO MACHINE
| 000.02 | E0002 | SELECTION CYCLES AUTOMATIQUES
| 000.03 | E0003
| 000.04 | E0004 | ALARMES MULTIPLEXER
| 000.05 | E0005 | ALARMES MULTIPLEXER
| 000.06 | E0006 | ALARMES MULTIPLEXER
| 000.07 | E0007 | ALARMES MULTIPLEXER
| 000.08 | E0008
| 000.09 | E0009
| 000.10 | E0010
| 000.11 | E0011
CPU IN | 001.00 | E0100 | SELECTION CYCLE AUTOMATIQUE E1
2A00B | 001.01 | E0101 | SELECTION CYCLE AUTOMATIQUE E2
| 001.02 | E0102 | SELECTION EXTRACTION DEPOT 1
| 001.03 | E0103 | SELECTION EXTRACTION DEPOT 2
| 001.04 | E0104 | SELECTION CHARGEMENT DEPOT 1
| 001.05 | E0105 | SELECTION CHARGEMENT DEPOT 2
| 001.06 | E0106 | SELECTION CHARGEMENT ENSACHEUSE BS1
| 001.07 | E0107 | SELECTION CHARGEMENT ENSACHEUSE BS2
| 001.08 | E0108 | SELECTION CHARGEMENT ENSACHEUSE BS3
| 001.09 | E0109
| 001.10 | E0110
| 001.11 | E0111
CPU OUT | 100.00 |  | PRESENCE ALARMES
2A00C | 100.01
100.02
100.03
| 100.04 |  | ALARMES MULTIPLEXER
| 100.05 |  | ALARMES MULTIPLEXER
| 100.06 |  | ALARMES MULTIPLEXER
| 100.07 |  | ALARMES MULTIPLEXER
CPU OUT | 101.00 |  | EXTRACTEUR DEPOT 1
2A00D | 101.01 |  | EXTRACTEUR DEPOT 2
| 101.02 |  | ELEVATEUR EXTRACTION DEPOT 1
| 101.03 |  | ELEVATEUR EXTRACTION DEPOT 2
| 101.04 |  | VIS 1 CHRGEMENT ENSACHEUSES
| 101.05 |  | VIS 2 CHRGEMENT ENSACHEUSES
101.06
101.07
CPU IN | 002.00 | E0200 | NIVEAU MIN DEPOT 1
2A01A | 002.01 | E0201 | CONTRÔLE ROTATION ELEVATEUR E1 M102
| 002.02 | E0202 | NIVEAU MIN DEPOT 2
| 002.03 | E0203 | CONTRÔLE ROTATION ELEVATEUR E2 M103
| 002.04 | E0204 | NIVEAU MAX ENSACHEUSE BS1
| 002.05 | E0205 | ASSERVISSEMENT ENSACHEUSE BS1 COMPTEUR SACS
| 002.06 | E0206 | NIVEAU MAX ENSACHEUSE BS2
| 002.07 | E0207 | ASSERVISSEMENT ENSACHEUSE BS2 COMPTEUR SACS
| 002.08 | E0208 | NIVEAU MAX ENSACHEUSE BS3
| 002.09 | E0209
| 002.10 | E0210
| 002.11 | E0211
CPU IN | 003.00 | E0300 | FIN DE COURSE DEV. ELEV E1 CHRGEMENT VIS 1
2A01B | 003.01 | E0301 | FIN DE COURSE DEV. ELEV E1 CHRGEMENT VIS 2
| 003.02 | E0302 | FIN DE COURSE DEV. ELEV E2 CHRGEMENT VIS 1
| 003.03 | E0303 | FIN DE COURSE DEV. ELEV E2 CHRGEMENT VIS 2
| 003.04 | E0304 | FIN DE COURSE TRAPPE OUVERTE CHRGEMENT ENSACHEUSE BS1
| 003.05 | E0305 | FIN DE COURSE TRAPPE FERMEE CHRGEMENT ENSACHEUSE BS1
| 003.06 | E0306 | FIN DE COURSE TRAPPE OUVERTE CHRGEMENT ENSACHEUSE BS2
| 003.07 | E0307 | FIN DE COURSE TRAPPE FERMEE CHRGEMENT ENSACHEUSE BS2
| 003.08 | E0308 | FIN DE COURSE TRAPPE OUVERTE CHRGEMENT ENSACHEUSE BS3
| 003.09 | E0309 | FIN DE COURSE TRAPPE FERMEE CHRGEMENT ENSACHEUSE BS3
| 003.10 | E0310
| 003.11 | E0311
CPU OUT | 102.00 |  | EV DEVIATEUR ELEV E1 CHRGEMENT VIS 1
2A01C | 102.01 |  | EV DEVIATEUR ELEV E1 CHRGEMENT VIS 2
| 102.02 |  | EV DEVIATEUR ELEV E2 CHRGEMENT VIS 1
| 102.03 |  | EV DEVIATEUR ELEV E2 CHRGEMENT VIS 2
| 102.04 |  | EV TRAPPE OUVERTURE CHRGEMENT ENSACHEUSE BS1
| 102.05 |  | EV TRAPPE OUVERTURE CHRGEMENT ENSACHEUSE BS2
| 102.06 |  | EV TRAPPE OUVERTURE CHRGEMENT ENSACHEUSE BS3
102.07
CPU OUT | 103.00
2A01D | 103.01
103.02
103.03
103.04
103.05
103.06
103.07