## Dechets_Sous-Produits
Section | TAG | Ref. | LINEA | DESCRIPTION | NOTE | Targa |  | Targa | ETAGE
|  | GMCP |  |  |  | KW | I (A)-380 | rpm
Générale | M100 |  |  | COMPRESSEUR A AIR N° 1 |  | 30 | 60 |  | R-C
Générale | M101 |  |  | COMPRESSEUR A AIR N° 2 |  | 22 | 45 |  | R-C
Générale | M102 |  |  | SECHEUR D'AIR N:1 |  | 0 |  |  | R-C
Générale | M103 |  |  | SECHEUR D'AIR N:2 |  | 0 |  |  | R-C
Générale | M104 |  |  | POMPE CIRCUITS EAU N°1 |  | 4 | 8 |  | 5ème
Générale | M105 |  |  | POMPE CIRCUITS EAU N°2 |  | 4 | 8 |  | 5ème
Générale | M106 |  |  |  |  | 0
Prod. Finis (Charg.) | M700 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Charg.) | M701 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Charg.) | M702 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Charg.) | M703 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Charg.) | M704 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Charg.) | M705 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Extract.) | M740 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Extract.) | M741 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Extract.) | M742 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Extract.) | M743 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Extract.) | M744 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Extract.) | M745 |  | Blé Dur |  |  | 0
Prod. Finis (Aspirat.) | M780 | 409B |  | ASPIRATEUR POUDRES FILTRE 'A700' |  | 5.5 | 12.5 |  | 4ème
Prod. Finis (Aspirat.) | M781 | 408A |  | ECLUSE POUDRES FILTRE 'A700' |  | 0.75 | 1.9 |  | 4ème
Prod. Finis (Aspirat.) | M782 | 408A |  | COURONNE MOBILE FOND FILTRE 'A700' |  | 1.5 | 3.3 |  | 4ème
Prod. Finis (Aspirat.) | M783 |  |  |  |  | 0
Dechets (Charg.) | M800 | M261 |  |  |  | 1.1 | 2.6 |  | R-C
Dechets (Charg.) | M801 | M800 |  | ELEVATEUR CHARGEM. DEPOT 'DECHETS' | HORS SERVICE | 3 | 6.3 |  | 4 éme
Dechets (Charg.) | M802 |  |  | TRANSPORTEUR CHARGEM. DEPOT 'DECHETS' |  | 1.1 | 2.6 |  | R-C
Dechets (Extract.) | M840 |  |  | VIBREUR EXTRACTION DEPOT 'DECHETS' | HORS SERVICE | 0.65 | 1.75
Dechets (Extract.) | M841 |  |  | VIS EXTRACTION DEPOT 'DECHETS' | HORS SERVICE | 0.55 | 1.88
Dechets (Extract.) | M842 |  |  |  |  | 0
Dechets (Aspirat.) | M880 |  | Silo-Dechets-Nett. | DEGOMMEUR FILTRE 'A800' |  | 4.5 | 10.2 |  | 5 éme
Dechets (Aspirat.) | M881 |  | Silo-Dechets-Nett. | ASPIRATEUR POUDRES FILTRE 'A800' |  | 15 | 28 |  | 5 éme
Dechets (Aspirat.) | M882 |  | Silo-Dechets-Nett. | ECLUSE POUDRES FILTRE 'A800' |  | 0.55 | 1.4 |  | 4 éme
Dechets (Aspirat.) | M883 |  |  |  |  | 0
SousProd. (Charg.) | M900 |  |  | ELEVATEUR CHARGEMENT SILOS 'SON' |  | 4 | 8
SousProd. (Charg.) | M901 |  |  | VIS TRANSPORT 1 SOUSPRODUITS |  | 1.1 | 2.5
SousProd. (Charg.) | M902 |  |  | VIS TRANSPORT 2 SOUSPRODUITS |  | 1.1 | 2.5
SousProd. (Charg.) | M903 |  |  | VIS TRANSPORT 3 SOUSPRODUITS |  | 1.5 | 3.3
SousProd. (Charg.) | M904 |  |  | VIS 'DECHETS+SON' CHARGEM. SILO 'SON' |  | 1.5 | 3.3
SousProd. (Charg.) | M905 | 105 | " " | ECLUSE CYCLON PNEUMATIQUE 'DECHETS+SON' | HORS SERVICE | 0.75 | 1.9 |  | 4 éme
SousProd. (Charg.) | M906 | 101 | Envoie S/P | VIS 'POUDRES' CHARGEM. SILO 'SON' | HORS SERVICE | 1.1 | 2.5 |  | 4 éme
SousProd. (Charg.) | M907 |  |  |  |  | 0
SousProd. (Extract.) | M940 | 803 |  | EXTRACTEUR SILO 'SON 1' | HORS SERVICE | 5.5 | 11 |  | R-C
SousProd. (Extract.) | M941 | 804 |  | EXTRACTEUR SILO 'SON 2' |  | 5.5 | 11 |  | R-C
SousProd. (Extract.) | M942 | 805 |  | EXTRACTEUR SILO 'SON 3' |  | 5.5 | 11 |  | 1 er
SousProd. (Extract.) | M943 | 802 |  | VIS EXTRACT. SILOS 'SON' |  | 2.2 | 5.2 |  | R-C
SousProd. (Extract.) | M944 | 801 |  | ELEVATEUR TRANSILAGE SILOS 'SON' |  | 4 | 8 |  | 4 éme
SousProd. (Extract.) | M945 | 800 |  | VIS TRANSILAGE 'SON' |  | 1.5 | 3.3 |  | 4 éme
SousProd. (Extract.) | M946 |  |  |  |  | 0
SousProd. (Extract.) | M947 |  |  |  |  | 0
SousProd. (Extract.) | M948 |  |  | POMPE LIGNE SON |  | 44 | 89 |  | R-C
SousProd. (Extract.) | M949 |  |  | ECLUSE FLUIDLIFT LIGNE SON |  | 0.55 | 1.4
SousProd. (Extract.) | M950 |  |  |  |  | 0
SousProd. (Aspirat.) | M980 | 104 | " " | ASPIRATEUR POUDRES FILTRE 'A900' | HORS SERVICE | 18.5 | 35 |  | 4 éme
SousProd. (Aspirat.) | M981 | 102 | " " | ECLUSE POUDRES FILTRE 'A900' | HORS SERVICE | 0.55 | 1.4 |  | 4 éme
SousProd. (Aspirat.) | M982 |  |  | ASPIRATEUR "SON" EMBALLAGE |  | 5.5 | 11.5
SousProd. (Aspirat.) | M983 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 166.35 | 341.3

## QR200-300
MCB1004_Dechéts et Sous-Produits
QR200
IN | 200.00 | PRESSOSTAT DE LIGNE | IFM | PN004A
A200 | 200.01 | ALARME COMPRESSEUR 1
CRT-16IN | 200.02 | ALARME COMPRESSEUR 2
| 200.03 | CONTROLLE DE ROTATION ELEVATEUR M801 | CAMLOGIC | SDM 20
| 200.04 | CONTROLLE DE ROTATION ELEVATEUR M944 | CAMLOGIC | SDM 20
| 200.05 | CONTROLLE DE ROTATION ELEVATEUR M900 | CAMLOGIC | SDM 20
200.06
200.07
| 200.08 | FIN DE COURSE BALLADEUR M940 AVANT | TELEMECANIQUE | XS612B1 PAL2
| 200.09 | FIN DE COURSE BALLADEUR M940 ARRIERE | TELEMECANIQUE | XS612B1 PAL2
| 200.10 | FIN DE COURSE BALLADEUR M941 AVANT | TELEMECANIQUE | XS612B1 PAL2
| 200.11 | FIN DE COURSE BALLADEUR M941 ARRIERE | TELEMECANIQUE | XS612B1 PAL2
| 200.12 | FIN DE COURSE BALLADEUR M942 AVANT | TELEMECANIQUE | XS612B1 PAL2
| 200.13 | FIN DE COURSE BALLADEUR M942 ARRIERE | TELEMECANIQUE | XS612B1 PAL2
| 200.14 | PRESSOSTAT DE LIGNE SOUS-PRODUITS | IFM | PQ7809
| 200.15 | CAPTEUR NIVEAU PRODUITS ECLUSE SOUS-PRODUITS | IFM | KI0024
IN | 201.00 | FIN DE COURSE DEVIATEUR SL1_DECHETS | IFM | IN509A
A201 | 201.01 | FIN DE COURSE DEVIATEUR SL2_DECHETS | IFM | IN509A
CRT-16IN | 201.02 | SONDE DE NIVEAU MAX SL1_DECHETS | IFM
| 201.03 | SONDE DE NIVEAU MAX SL2_DECHETS | IFM
| 201.04 | FIN DE COURSE DEVIATEUR CHARGEMENT SILO 'SON 1'
| 201.05 | FIN DE COURSE DEVIATEUR CHARGEMENT SILO 'SON 2-3'
| 201.06 | FIN DE COURSE TRAPPE CHARGEMENT SILO 'SON 2'
201.07
201.08
201.09
201.10
201.11
201.12
201.13
201.14
201.15
OUT | 250.00 | ELECTRO-VANNE BALLADEUR M940
A250 | 250.01 | ELECTRO-VANNE BALLADEUR M941
CRT-16OD | 250.02 | ELECTRO-VANNE BALLADEUR M942
| 250.03 | ELECTRO-VANNE DEVIATEUR SL1_DECHETS
| 250.04 | ELECTRO-VANNE DEVIATEUR SL2_DECHETS
250.05
250.06
250.07
250.08
250.09
250.10
250.11
250.12
250.13
250.14
250.15
QR300
IN | 300.00 | CAPTEUR DE NIVEAU MINIMUM DEPOT DECHETS | IFM | KI0024
A300 | 300.01 | CAPTEUR DE NIVEAU MAXIMUM DEPOT DECHETS | IFM | KI0024
CRT-16IN | 300.02 | SONDE DE NIVEAU MAXIMUM SILO SL3 "SON" | E+H | FTC830
300.03
300.04
300.05
| 300.06 | FLOTTEUR DE NIVEAU MINIMUM RESERVE EAU | MAC3 | M15-3
| 300.07 | FLOTTEUR DE NIVEAU MAXIMUM RESERVE EAU | MAC3 | M15-3
300.08
300.09
300.10
300.11
300.12
300.13
300.14
300.15
OUT | 350.00
A350 | 350.01
CRT-16OD | 350.02
350.03
350.04
350.05
350.06
350.07
350.08
350.09
350.10
350.11
350.12
350.13
350.14
350.15